«__» _________20__ г.

Справка

об изменениях, внесённых в проектную документацию объекта:

«___________», расположенного по адресу: _____________

Изменения внесены в проектную документацию на основании следующих документов:

- задание на проектирование от 15 августа 2011 года;

- договор подряда № 10-11 на выполнение проектных работ от 15 августа 2011 года;

- разрешение на внесение изменений № 02-11.

1. Изменения были внесены в следующие разделы проектной документации:

- Раздел 1 «Пояснительная записка», шифр: 10/09-ПЗ изм.1;

- Раздел 3 «Архитектурные решения», шифр: 10/09-АР изм.1;

- Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения выше отметки 0.000», шифр: 10/09-КР.1 изм.1.

1.1. Перечень внесенных изменений

Раздел 1 «Пояснительная записка», шифр: 10-11-ПЗ изм.2;

В состав пояснительной записки внесены:

а) заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий;

б) Технические условия;

в) Градостроительный план земельного участка.

Раздел 3 «Архитектурные решения», шифр: 10-11- АР изм.2;

а) Внесены и изменены в проектные оси здания;

б) Изменены кладочные и отделочные планы здания (в части расположения окон, дверей и т.д.);

в) Изменен материал наружных и внутренних стен.

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения выше отметки 0,000», шифр:10-11-КР.1 изм.2;

а) Внесены и изменены в проектные оси здания;

б) Изменена схема расположения колонн здания;

в) Внесены изменения в схемы расположения монолитных поясов;

г) Изменены схемы расположения плит перекрытия;

д) Внесены изменения в схемы расположения перемычек, ведомость перемычек;

Изменения, внесённые в проектную документацию объекта: «…» не отразились на принятых проектных решениях, в т. ч. основных технико-экономических показателях.

2. Изменения не вносились в следующие разделы проектной документации:

- Проект организации строительства, под шифром: 10/09-ПЗ изм.2;

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды, под шифром: 10/09-ООС изм.5;

- Схема планировочной организации земельного участка, под шифром: 10/09-ГП изм.2;

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, под шифром: 10/09-МПБ изм.5;

- Система электроснабжения, под шифром: 10/09-ЭО изм.9;

- Система водоснабжения и канализации, под шифром: 10/09-ВК изм.3;

- Система отопления и вентиляции, под шифром: 10/09-ОВ изм.5;

- Технологические решения, под шифром: 10/09-ТХ изм.7;

- Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов, под шифром: 10/09-МДИ изм.5;

- Наружные сети канализации, под шифром: 10/09-НК изм.4;

- Пожарная сигнализация, под шифром: 10/09-ПС изм.2.

2.1. Изменения не вносились в следующие отчётные материалы по инженерным изысканиям:

Отчет о инженерно-геологических изысканиях: «…», расположенного по адресу: …, выполненных ООО «Геоинжтранс», в 2009 году.

Внесённые в проектную документацию, результаты инженерных изысканий изменения не должны быть отражены в данных разделах проектной документации (из перечисленных в п. 2) и эти изменения полностью совместимы с разделами, в которые не были внесены изменения.

Главный инженер проекта                                                                                               Д.Р. Иванов

(ООО Ромашка)