## Slide 1
Опыт проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, подготовленных с использованием технологий информационного моделирования. Основные замечания
Южаков Михаил Александрович

## Slide 2
2
Нормативные акты, регламентирующие использование технологий информационного моделирования
Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ
Постановление Правительства РФ № 331 от 05.03.2021
Постановление Правительства РФ № 614 от 17.05.2024
Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008
СП 333.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве»

## Slide 3
3
Изменения в законодательстве в сфере информационного моделирования
Постановление Правительства Российской Федерации № 614 от 17.05.2024
Приказ Минстроя России № 55/пр от 30.01.2024
Приказ Росстандарта № 1-пнст от 10.01.2024
Проект приказа Минстроя России «Об утверждении состава ЦИМ»
Проект приказа Минстроя России «Об утверждении формы задания на ЦИМ»
Требования к ЦИМ

## Slide 4
Документы Учреждения в сфере информационного моделирования
4
Метод. рекомендации
на сайте Учреждения в разделе Документы Учреждения
размещены Методические рекомендации по подготовке ЦИМ
https://exp86.ru/documents/documents_institutions/

## Slide 5
Статистика объектов
5
Chart: Заключения государственной экспертизы с ТИМ
| 2020-2022 | 2023 | 2024
Количество заключений, шт. | 1 | 10 | 37
По состоянию на февраль 2025 года
выдано заключений с ТИМ:
Госэкспертиза – 4
Экспертное сопровождение – 1
В работе:
Госэкспертиза – 22

## Slide 6
Классификация объектов
6
Объекты спортивного назначения
6

## Slide 7
7
Классификация объектов
Объекты спортивного назначения

## Slide 8
Объекты дошкольного образования
8
Классификация объектов

## Slide 9
9
Классификация объектов
Объекты общеобразовательные

## Slide 10
Объекты инженерной инфраструктуры
10
Классификация объектов

## Slide 11
Объекты коммунального хозяйства
11
Классификация объектов

## Slide 12
Объекты здравоохранения
12
Классификация объектов

## Slide 13
Объекты транспортной инфраструктуры
13
Классификация объектов

## Slide 14
Классификация ошибок
14
Геометрические ошибки в цифровой модели
Информационные ошибки в цифровой модели
Некорректные требования в задании на проектирование
Отсутствие нормоконтроля при подготовке цифровой информационной модели
Координационные ошибки в цифровой модели
Несовместимость информации в разных разделах проекта

## Slide 15
15
Указаны не действующие нормы
Корректировка
задания
Задание на проектирование

## Slide 16
16
Нормы, противоречащие законодательству
Корректировка
задания
Необходимо указывать актуальную информацию: ПП РФ № 614, ГОСТ Р 21.101-2020, СП 333.1325800.2020 и т.д.
Задание на проектирование
Важно:
1

## Slide 17
17
Корректировка требований в процессе экспертизы:
Задание на проектирование
Исходная модель: ПЗУ, АР1-4, КР, ИОС3
Финальная модель:
АР1
Необходимо избегать корректировок ТЗ на стадии экспертизы объекта
Важно:

## Slide 18
18
Задание на проектирование
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

## Slide 19
19
Задание на проектирование
Грамотно подготовленное ТЗ – залог качественной цифровой информационной модели
Важно:
требования к уровню проработки (геометрические и атрибутивные параметры)
требования к качеству цифровой информационной модели
цели и задачи применения технологий информационного моделирования
состав разделов проектной документации, включаемых в состав цифровой информационной модели
состав элементов, обязательных к включению в цифровой информационной модели по разделам
общие требования к цифровой информационной модели
требования к форматам цифровой информационной модели
требования к использованию классификатора строительной информации

## Slide 20
20
Наименование объекта
Адрес объекта
Нормоконтроль документации
Пояснительная записка

## Slide 21
Заказчик обязан согласовывать цифровую информационную модель
Нормоконтроль документации
Важно:
21
Первоначальная версия письма согласования
Финальная версия письма согласования

## Slide 22
22
Примеры имени файлов
Нормоконтроль документации

## Slide 23
23
I вариант:
Раздел 11 СП 333.1325800.2020
II вариант:
Требования заказчика
Накладная
Имена файлов
Нормоконтроль документации

## Slide 24
24
Нарушение глобальной координации
Нарушение внутренней координации
Координация элементов модели

## Slide 25
25
Глобальная система координат
Условная система координат
Координация элементов модели

## Slide 26
26
Цифровая информационная модель
Графическая часть проекта
Координация элементов модели
Каждый элемент ЦИМ должен быть привязан к глобальной системе координат.
Важно:

## Slide 27
27
Совместимость информации
Проект – IfcProject;
Площадка – IfcSite;
Здание – IfcBuilding;
Уровень – IfcBuildingStorey;
Элемент – IfcElement.
Иерархия элементов модели:
Отображение в ПО

## Slide 28
28
Совместимость информации
Каждый элемент ЦИМ должен быть привязан к соответствующей функциональной части
Классификация элементов АР
Классификация элементов КР
Важно:

## Slide 29
29
Совместимость информации
Отображение в программном комплексе
Не верно указан класс
Корректно отнести к IfcSlab

## Slide 30
30
Совместимость информации
Графическая часть раздела «АР»
Графическая часть раздела «ВК»

## Slide 31
31
Совместимость информации
Графическая часть проекта
Цифровая информационная модель
Проверка цифровой информационной модели на совместимость

## Slide 32
32
Совместимость информации
Проверка цифровой информационной модели на совместимость

## Slide 33
33
Совместимость информации
Проверка цифровой информационной модели на совместимость

## Slide 34
34
Совместимость информации
Результат проверки цифровой информационной модели
Применение ТИМ позволяет свести к минимуму ошибки при калькуляции объемов работ
Важно:
Первоначальная версия проекта
Финальная версия проекта

## Slide 35
35
Совместимость информации
Проверка цифровой информационной модели на совместимость

## Slide 36
36
Совместимость информации
Результат проверки цифровой информационной модели
Первоначальная версия ЦИМ
Финальная версия ЦИМ

## Slide 37
37
Совместимость информации
Проверка цифровой информационной модели на коллизии
Отсутствие элемента «Дверь»
Непроектное пересечение элементов
Непроектное положение элементов

## Slide 38
38
Информация об элементе
Единообразие представление информации
Необходимо обеспечивать единый подход к атрибутивной информации
Важно:

## Slide 39
39
Информация об элементе
Цифровое представление элемента
Идентификация элементов
Атрибутивная составляющая

## Slide 40
40
Информация об элементе
«Семейство» элемента
ГОСТ элемента
Использование «готовых» решений не запрещено, условие использования – адаптация к конкретному проекту
Идентификация элементов
Важно:

## Slide 41
Цветовая идентификация элементов
41
Информация об элементе
Есть идентификация
Нет идентификации
Цветовая идентификация облегчает восприятие элементов в модели
Важно:

## Slide 42
42
Информация об элементе
«Эталон» разработки
Хороший пример разработки
Цветовая идентификация облегчает восприятие элементов в модели
Цветовая идентификация
Важно:

## Slide 43
43
Выводы
Требования
Заказчик
Проектная
модель
Проектирование
Проектировщик
ЦИМ
Схема потока данных на стадии «П»
Смета
ВОР
Обосновывающие
документы
Диалог
Отчеты
Калькуляция
Визуализация связей
проекта и сметы
Заказчикам необходимо грамотно составлять техническое задание
Заказчикам необходимо осуществлять контроль на всех этапах работ
Проектировщикам необходимо учитывать требования Заказчика
Технологии информационного моделирования – «помощник» для Сметы
Приказ Минстроя России – ужесточение требований к ЦИМ

## Slide 44
44
Полезные ссылки
Отечественное программное обеспечение для просмотра
Требования
Учреждения
Проекты приказов Минстроя

## Slide 45
ugehmao@mail.ru
(3467) 33-11-81
exp86.ru
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
platformaexpert.ru